ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг, оказываемых собственникам по договору на управление многоквартирным домом.

1. Уборка общих помещений и придомовой территории:

- Влажная уборка первых этажей – ежедневно;

- Влажная уборка лестничных площадок, маршей и коридоров – 1 раз в неделю;

- Сухая уборка (подметание лестничных площадок, маршей, стен, подоконников, отопительных приборов, светильников – 1 раз в неделю;

- Влажная уборка подоконников, отопительных приборов, светильников – 1 раз месяц;

- Мытье стен – 2 раза в год;

- Мытье окон 1 раз в год;

- посыпка придомовой территории противогололедными составами – по мере необходимости;

- очистка придомовой территории от снега – по мере необходимости;

- очистка придомовой территории от мусора – ежедневно;

- очистка урн - ежедневно;

- очистка водостоков – по мере необходимости;

- удаление с крыш снега и наледей- по мере необходимости;

- очистка кровли от мусора, грязи, листьев – 1 раз в 6 месяцев.

2. Эксплуатация инженерных коммуникаций холодного, горячего водоснабжения, системы отопления и канализационной системы:

-обслуживание Центральных и Индивидуальных тепловых пунктов – в соответствии с Правилами эксплуатации тепловых энергоустановок;

- периодические осмотры систем ГВС, ХВС, СО, КС - по мере необходимости;

- ревизия запорной арматуры, кранов, вентилей – четыре раза в год, по графику;

- промывка системы центрального отопления (при наличии) – по мере необходимости;

- поверка, ремонт, замена приборов учета энергоресурсов в местах общего пользования – по мере необходимости;

- очистка грязевиков, воздухосборников – один раз в год;

- прочистка трубопроводов – по мере необходимости;

- прочистка системы канализации – по мере необходимости;

- откачка воды в подвале – по мере необходимости.

3. Эксплуатация электрического оборудования:

- техническое обслуживание трансформаторной подстанции (при наличии);

- периодический осмотр и ревизия электросетей – 2 раза в год, по графику;

- замена перегоревших ламп при входах в подъездах, на технических этажах, перед входом в лифтовую шахту на каждом этаже – по мере необходимости.

4. Конструктивные элементы жилого дома:

- периодические осмотры жилого дома – два раза в год;

- периодические осмотры крыш, чердаков, подвалов– по мере необходимости;

- восстановление запирающих устройств в техподполья, подвалы, чердаки, выходы на кровлю – по мере необходимости;

- периодические проверки вентканалов – по мере необходимости;

- устранение завалов дымоходов и вентканалов - по мере необходимости;

- санитарная обработка технических подвалов – по мере необходимости;

- обеспечение мероприятий по нормальной работе водоотводящих устройств – по мере необходимости;

- закрытие, раскрытие продухов – два раза в год;

-укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и покрытий парапета, а также трубопроводов водоотводящих устройств – по мере необходимости;

-проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах – по мере необходимости.

5. Благоустройство зданий  и прилегающих  к ним территорий:

- восстановление нумерации подъездов, этажей, домов, названия улиц – по мере необходимости;

- мелкий ремонт, укрепление и окраска имеющихся малых архитектурных форм и ограждений – по мере необходимости;

- покос травы на газонах, полив насаждений - по мере необходимости;

-озеленение территории;

6. Аварийное обслуживание:

- обеспечение работы единой дежурно-аварийной службы (локализация аварийных ситуаций) – круглосуточно;

- укрепление, снятие угрожающих падением конструктивных элементов жилого дома – по мере необходимости;

- при обнаружении признаков повреждения элементов жилого дома принимать срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждение дальнейшего развития деформации – по мере обнаружения;

- устранение течи, засоров в трубопроводах, ремонт и замена отдельных участков внутренних трубопроводов ХВС,ГВС,СО,КС – по мере обнаружения;

- ремонт неисправной наружной и внутренней электропроводки, групповых распределительных и предохранительных щитов и другого электрического оборудования в местах общего пользования – по мере необходимости.

7. Работы выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме.

- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта (по графику работы лифта в соответствии с договором со специализированной организацией);

- обеспечение проведения осмотров,  технического обслуживания и ремонта лифта (лифтов) (по графику работы лифта в соответствии с договором со специализированной организацией);

- обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов) (круглосуточно);

- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов, в том числе после замены элементов оборудования (по графику и после замены элементов оборудования и лифта).